## Slide 1: Робочий проект «Реконструкція каналізаційнх очисних споруд в м. Заставна Чернівецької області» Загальна кількість абонентів (користувачів) послуг з водовідведення по м. Заставна складає - 4080 чоловік
Головний інженер проекту
Док. тех. Наук Кравченко Олександр Валерієвич

## Slide 2: Існуючий майданчик КОС м. Заставна

## Slide 3: Мета проекту
Відповідно до технічного завдання запроектовані каналізаційні очисні споруди повинні мати продуктивність - 450 м3/добу.
Реконструкція КОС проводиться для забезпечення якості очищення стоків до нормативів ГДС на скид у водойму за одночасної відповідності європейським нормам очищеної води.
Для захисту й охорони навколишнього середовища в процесі очищення стічних вод м. Заставна передбачено :
Встановлення в існуючій будівлі шнекового дегідратора для зневоднення надлишкового мулу;
Встановлення в існуючій будівлі автоматичної станції для приготування флокулянту;
Використання існуючих горизонтальних відстійників для аварійного скиду стічних вод.

## Slide 4
Існуюча продуктивність
150 м³/добу
Планова продуктивність
450 м³/добу
Високий рівень грунтових вод
Відсутність централізованого водопостачання
Відсутність необхідних електричних потужностей
Наявність карсту
Головні виклики

## Slide 5: Основні технологічні рішення Механічне очищення Екотон

## Slide 6: Основні технологічні рішення Біологічне очищення Traidenis

## Slide 7: Основні технологічні рішення Знезараження
УФ-знезараження
Установка PROLINE WW IL250 фірми Berson UV-techniek
Принципиальная схема
УФ-обеззараживание

## Slide 8: Основні технологічні рішення Обробка осаду Экотон
Шнековий дегідратор MDQ-201C «Экотон»
Типоваа схема обробки осаду

## Slide 10: Дякуємо за увагу!